VDM WONINGEN

De Buorren 40a

9289 HH Drogeham

0512 - 571234

info@vdmwoningen.nl

www.vdmwoningen.nl

Rabobank:

IBAN:	NL08 RABO 0152 1258 84

BIC: RABONL2U

Drogeham			:26-11-2025

Kenmerk 			:24506 BPD Unia

Onderwerp	:Erratum wijziging Technische omschrijving  Gezinswoningen

Oorspronkelijke versie		:21-08-2025

Nieuwe versie			:26-11-2025

Geachte koper,

Met dit erratum worden de wijzigingen vastgelegd die zijn doorgevoerd in de contractstukken behorende bij het project De Holtfeart. In de afgelopen periode zijn diverse documenten aangepast. Het betreft hierbij wijzigingen in de technische omschrijving, de verkooptekeningen en de optielijst. Voor de technische omschrijving is onderstaand een afzonderlijk wijzigingendocument opgesteld, waarin de betreffende aanpassingen gedetailleerd zijn vastgelegd. Daarnaast zijn de verkooptekeningen geactualiseerd op basis van de laatste uitgangspunten en zijn ontwerpdiscrepanties en aanvullende technische gegevens verwerkt. De nieuwe versies van deze tekeningen vervangen hierbij de eerder verstrekte tekeningen. Ook de optielijst is herzien, in de optielijst gaat het om verduidelijkingen in de omschrijving van de opties. Met dit erratum worden deze wijzigingen formeel vastgelegd en wordt geborgd dat alle betrokken partijen beschikken over de juiste, actuele en volledige contractdocumentatie. Mocht er sprake zijn van tegenstrijdigheden tussen eerder verstrekte informatie en de inhoud van dit erratum of het wijzigingendocument, dan prevaleren de in dit erratum opgenomen wijzigingen.

| Pag. nr. | Onderdeel | Opmerking | Oude tekst | Nieuwe tekst/wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Constructies | Incomplete tekst aangaande WKB | WKB | De aangegeven constructies worden uitgevoerd met de benodigde wapening, verankering e.d. e.e.a. conform het advies van de constructeur en met goedkeuring van de kwaliteitsborger. |
| 5 | Constructies | Afgebroken tekst | Het aanbrengen van sparingen in vloerbalken en wandstijlen gebeurt alleen met goedkeuring VDM Woningen/ | Het aanbrengen van sparingen in vloerbalken en wandstijlen gebeurt alleen met goedkeuring VDM Woningen/ constructeur. |
| 6 | Beplanting | Afgebroken tekst | De inrichting van het stedenbouwkundigplan is gevisualiseerd, conform de laatste bij ons bekende | De inrichting van het stedenbouwkundigplan is gevisualiseerd, conform de laatste bij ons bekende gegevens van de gemeente. |
| 7 | Aangebouwde garage | Onjuiste kop | Aangebouwde garage | Berging |
| 9 | Plafond afwerking | Zetfout | De plafonds van de zolder worden in de basis voorzien van onafgewerkte witte gipsplaten. Deze gipsplaten worden niet uitgevlakt. Aansluitingen en schroeven blijven zichtbaar. | De plafonds van de zolder worden in de basis voorzien van een open balklaag met constructieplaat in het zicht. |
| 10 | Daken | Onvolledig |  | RC minimaal 6,3 m2K/W. de eventuele overstekken en dakpannen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat. |
| 10 | Daken | Verduidelijking | De platdak constructie is, van binnenuit gezien, als volgt opgebouwd: Gipsplaat, 15 mm ¦ Plafondregels 22 x 47 mm ¦ Constructieve balklaag ¦ Constructieve plaat, 18 mm¦ Dampdichte folie ¦ Platdak(afschot)isolatie ¦ 2 laagse bitumineuze dakbedekking. Rc minimaal 6,3 m2K/W. De dakrand wordt afgewerkt, zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat. | De platdak constructie van de bouwnummers 01, 07 en 17 (en/of indien gekozen wordt voor een optionele uitbouw of dakkapel), is van binnenuit gezien, als volgt opgebouwd: Gipsplaat, 15 mm ¦ Plafondregels 22 x 47 mm ¦ Constructieve balklaag ¦ Constructieve plaat, 18 mm¦ Dampdichte folie ¦ Platdak(afschot)isolatie ¦ 2 laagse bitumineuze dakbedekking. Rc minimaal 6,3 m2K/W. De dakrand wordt afgewerkt, zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat. |
| 11 | Waterslagen en dorpels | Onjuiste tekst | Aan de buitenzijde van de buitenkozijnen, bij gemetselde borstweringen worden aluminium waterslagen aangebracht, welke worden voorzien van kopschotten, anti dreunfolie en indien nodig klangen. | Aan de buitenzijde van de buitenkozijnen, worden aluminium waterslagen aangebracht, welke worden voorzien van kopschotten, anti dreunfolie en indien nodig klangen. |
| 13 | Hemelwater afvoeren | Onjuiste tekst | De woning wordt voorzien van verholen goten. | De woning wordt voorzien van aluminium bakgoten in de kleur zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat |
| 13 | Hemelwater afvoeren | Onjuiste tekst | De ronde hemelwaterafvoeren van de woningen worden uitgevoerd in aluminium, met een diameter van 80 mm en worden voorzien van een aluminium afdekkap. Deze worden opgenomen in de gevelbekleding. | De hemelwaterafvoeren van de woningen worden vierkant uitgevoerd in aluminium, met een afmeting van 80 x80mm. Deze worden opgenomen in de gevelbekleding. De hemelwaterafvoeren worden afgewerkt, zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat. |
| 16 | Verwarmings-installatie | Zetfout | 185 liter | 180 liter |
| 19 | Afwerkstaat zolder, zolderverdieping | zetfout | OSB op vloer | Anhydrieten dekvloer conform vlakheidsklasse 3 |
| 19 | Afwerkstaat zolder, zolderverdieping | zetfout | Onafgewerkte witte gipsplaten i.c.m. onafgewerkte constructieplaten op de schuine dakvlakken | Open drukbalklaag i.c.m. onafgewerkte constructieplaten op de schuine dakvlakken |
| 20 | Afwerkstaat buiten/aanbouw | zetfout | 1 x enkele wandcontactdoos (opbouw) | 1 x dubbele wandcontactdoos (opbouw) |
| 21 | Kleur en materiaalstaat, gevel, hemelwaterafvoer | zetfout | Rond, 80mm met staal | Vierkant 80x80mm Alleen afdekkap op kleur verwijderd, niet van toepassing Aluminium |
| 21 | Kleur en materiaalstaat, kozijnen, buitenkozijnen | Optionele dakkapellen afwijkend | Nog niet vermeld | Kleur: RAL 7016 |
| 21 | Kleur en materiaalstaat, kozijnen, ventilatieroosters | Kleur en materiaal | Materiaal ontbrak, kleur zwart | Aluminium als materiaal toegevoegd en RAL 8001, Okerbruin |
| 21 | Kleur en materiaalstaat, Dak, dakrand hellend | Zetfout | Trim | Afdekker |
| 21 | Kleur en materiaalstaat, Dak, goot | Zetfout | Goot | Verholen goot, zink naturel i.p.v. aluminium |
| 21 | Kleur en materiaalstaat, Dak, goot | Ontbreekt | - | Dakgoot, Aluminium, RAL 7016 |
| 21 | Kleur en materiaalstaat, Berging, kozijn | Kleur ontbreekt |  | RAL 7016 |
| 21 | Kleur en materiaalstaat, Berging, gevelbekleding | Onjuiste kleur | verticaal, in standaard RAL-kleur | Geïmpregneerd vuren rabat, naturel |

Met vriendelijke groet,						Ondertekening voor akkoord opdrachtgever.

VDM Woningen						Naam en handtekening:

R. J. Bergman